## Sheet1
编号 | 地点 | 菌总 | 总大肠 | 大肠埃希菌 | 色 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 溶总（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 余氯（mg/L） | 编号 | 地点 | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 铅（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（mg/L） | 砷（mg/L） | 汞（mg/L） | 铝（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 三溴甲烷（mg/L） | 三卤甲烷 | 二氯乙酸（mg/L） | 三氯乙酸（mg/L） | 亚氯酸盐（mg/L）
N092 | 县自来水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.35 | 29 | 0.88 | 18 | <0.3 | <0.1 | 1.8 | ＜2.50 | 0.7 | ＜0.2 | <0.1 | 0.5 |  | N092 | 县自来水厂 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.01 | <0.001 | <0.02 | <0.005 | 0.019437 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.10
N093 | 县自来水厂-粮库 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.37 | 33 | 0.8 | 22 | <0.3 | <0.1 | 1.8 | 2.52 | 0.69 | ＜0.2 | <0.1 | 0.41 |  | N093 | 县自来水厂-粮库 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | 0.020577 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | 0.14
N094 | 县自来水厂-县中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.39 | 33 | 0.72 | 20 | <0.3 | <0.1 | 1.79 | ＜2.50 | 0.74 | ＜0.2 | <0.1 | 0.35 |  | N094 | 县自来水厂-县中 | <0.2 | 0.09 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | 0.011353 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | 0.12
N183 | 县自来水厂-吴山铺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 0.88 | 无 | 无 | 7.29 | 36 | 0.88 | 22 | <0.3 | <0.1 | 1.81 | ＜2.50 | 0.65 | ＜0.2 | <0.1 | 0.21 |  | N095 | 县自来水厂-吴山铺 | <0.2 | 0.53 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | 0.016036 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.10
N096 | 县自来水厂-疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.3 | 36 | 0.8 | 21 | <0.3 | <0.1 | 1.82 | ＜2.50 | 0.71 | ＜0.2 | <0.1 | 0.25 |  | N096 | 县自来水厂-疾控中心 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | 0.024386 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | 0.12
N097 | 县自来水厂-潭渡村委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.28 | 44 | 0.64 | 28 | <0.3 | <0.1 | 1.91 | 2.7 | 0.74 | ＜0.2 | <0.1 | 0.36 |  | N097 | 县自来水厂-潭渡村委会 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | 0.016905 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | 0.15
N098 | 县自来水厂-郑村卫生院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.35 | 36 | 0.72 | 19 | <0.3 | <0.1 | 1.77 | ＜2.50 | 0.7 | ＜0.2 | <0.1 | 0.31 |  | N098 | 县自来水厂-郑村卫生院 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | 0.02338 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | 0.13
N099 | 县自来水厂-郑村政府 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.37 | 39 | 0.72 | 21 | <0.3 | <0.1 | 1.78 | ＜2.50 | ＜0.5 | ＜0.2 | <0.1 | 0.29 |  | N099 | 县自来水厂-郑村政府 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | 0.014898 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.10
N143 | 北岸镇方祁供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.84 | 63 | 1.12 | 45 | <0.3 | <0.1 | 0.59854 | ＜2.50 | ＜0.5 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.1 | N143 | 北岸镇方祁供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N131 | 岔口镇抽司供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.86 | 62 | 0.72 | 36 | <0.3 | <0.1 | 0.50738 | 16.0024 | ＜0.5 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.05 | N131 | 岔口镇抽司供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N121 | 昌溪乡昌前供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.7 | 60 | 0.88 | 40 | <0.3 | <0.1 | ＜0.5 | 7.0517 | 0.72662 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.05 | N121 | 昌溪乡昌前供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N125 | 富堨镇高金供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.29 | 58 | 1.6 | 37 | <0.3 | <0.1 | 0.58066 | ＜2.50 | ＜0.5 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.1 | N125 | 富堨镇高金供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N115 | 桂林镇上北洪供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.68 | 66 | 1.04 | 38 | <0.3 | <0.1 | 2.0479 | 4.3488 | 1.8732 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.1 | N115 | 桂林镇上北洪供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N149 | 璜田乡璜田供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 7.93 | 90 | 0.72 | 62 | <0.3 | <0.1 | 3.8602 | 5.5786 | 4.4815 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.05 | N149 | 璜田乡璜田供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N186 | 街口镇巨源供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 8.25 | 111 | 0.64 | 61 | <0.3 | <0.1 | 13.759 | 14.6365 | 1.7379 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.25 | N151 | 街口镇巨源供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N153 | 金川乡金川供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.68 | 49 | 0.88 | 26 | <0.3 | <0.1 | ＜0.5 | 3.7627 | ＜0.5 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.05 | N153 | 金川乡金川供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N141 | 坑口乡湖田供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.58 | 73 | 0.56 | 48 | <0.3 | <0.1 | 2.0492 | 3.9079 | 1.8975 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.05 | N141 | 坑口乡湖田供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N159 | 杞梓里镇茶籽园供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1.34 | 无 | 无 | 7.61 | 41 | 1.2 | 21 | <0.3 | <0.1 | 1.6057 | 3.6948 | 1.8764 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.15 | N159 | 杞梓里镇茶籽园供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N163 | 三阳镇金石供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.43 | 55 | 0.96 | 26 | <0.3 | <0.1 | 0.81302 | 2.7582 | 0.55443 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.05 | N163 | 三阳镇金石供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N103 | 森村乡黄备供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.81 | 47 | 0.96 | 33 | <0.3 | <0.1 | 0.5911 | 3.1175 | 0.64873 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.05 | N103 | 森村乡黄备供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N171 | 上丰乡江岭供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1.74 | 无 | 无 | 7.71 | 46 | 1.52 | 23 | <0.3 | <0.1 | ＜0.5 | 3.1621 | 0.82516 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.05 | N171 | 上丰乡江岭供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N165 | 绍濂乡黄毛1组供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.69 | 42 | 0.64 | 22 | <0.3 | <0.1 | ＜0.5 | ＜2.50 | ＜0.5 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.1 | N165 | 绍濂乡黄毛1组供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N179 | 狮石乡桃坑供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.65 | 39 | 1.2 | 22 | <0.3 | <0.1 | 1.1889 | 4.0759 | 2.0119 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.3 | N179 | 狮石乡桃坑供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N119 | 深渡镇风池供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 1.26 | 无 | 无 | 7.7 | 65 | 0.96 | 48 | <0.3 | <0.1 | 5.1325 | 12.6367 | ＜0.5 | 0.35641 | <0.1 |  | 0.05 | N119 | 深渡镇风池供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N129 | 石门乡石门供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.71 | 45 | 1.2 | 18 | <0.3 | <0.1 | ＜0.5 | 3.1812 | ＜0.5 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.05 | N129 | 石门乡石门供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N111 | 王村镇大坞供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 2.58 | 无 | 无 | 7.32 | 49 | 0.64 | 34 | <0.3 | <0.1 | ＜0.5 | ＜2.50 | 0.50935 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.15 | N111 | 王村镇大坞供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N133 | 武阳乡丰坑供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.45 | 51 | 0.56 | 31 | <0.3 | <0.1 | 0.68383 | ＜2.50 | 1.1561 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.05 | N133 | 武阳乡丰坑供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N113 | 溪头镇兰田供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.49 | 85 | 1.52 | 60 | <0.3 | <0.1 | 2.2428 | 8.6066 | 4.1231 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.15 | N113 | 溪头镇兰田供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N155 | 霞坑镇洪琴供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 2.41 | 无 | 无 | 8.44 | 75 | 0.8 | 53 | <0.3 | <0.1 | 1.5312 | 3.6068 | 1.8736 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.15 | N155 | 霞坑镇洪琴供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N101 | 小川乡范家山供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 8.01 | 41 | 0.96 | 25 | <0.3 | <0.1 | 1.2441 | 4.1878 | 0.62398 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.1 | N101 | 小川乡范家山供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N173 | 新溪口乡倒坑供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.88 | 159 | 0.56 | 101 | <0.3 | <0.1 | 0.76768 | 16.0446 | 0.75479 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.1 | N173 | 新溪口乡倒坑供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N135 | 许村镇塔山供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 7.46 | 110 | 0.72 | 64 | <0.3 | <0.1 | 16.7398 | 5.7635 | 2.1352 | 0.24597 | <0.1 |  | 0.05 | N135 | 许村镇塔山供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N175 | 长陔乡礼教供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.68 | 45 | 0.64 | 25 | <0.3 | <0.1 | ＜0.5 | 15.1128 | ＜0.5 | 0.23761 | <0.1 |  | 0.05 | N175 | 长陔乡礼教供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | 0.008378 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1
N183 | 雄村镇庄源供水工程 | 20 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.7 | 91 | 0.64 | 64 | <0.3 | <0.1 | 1.0036 | 5.5857 | 0.8973 | ＜0.2 | <0.1 |  | 0.03 | N107 | 雄村镇庄源供水工程 | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.0005 | <0.004 |  |  | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1