2023年歙县中小学理科实验耗材采购项目

采购需求

1. **采购清单及规格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **名称** | **规格型号功能** | **单位** | **学科** | **数量** |
| 1 | 04010 | 电池盒 | 可串并联 | 个 | 初中物理 | 50 |
| 2 | 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 初中物理 | 12 |
| 3 | 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 初中物理 | 12 |
| 4 | 15011 | 多用电表 |  | 只 | 初中物理 | 1 |
| 5 | 21030 | 杠杆 |  | 套 | 初中物理 | 5 |
| 6 | 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 | 初中物理 | 13 |
| 7 | 25005 | 光具座 |  | 套 | 初中物理 | 8 |
| 8 | 25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 初中物理 | 1 |
| 9 | 25010 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 初中物理 | 13 |
| 10 | 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 初中物理 | 50 |
| 11 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 初中物理 | 16 |
| 12 | 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 初中物理 | 25 |
| 13 | 72025 | 酒精 | 工业 | kg | 初中物理 | 1 |
| 14 | 02125 | 碘升华凝华管 |  | 个 | 初中化学 | 13 |
| 15 | 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 初中化学 | 50 |
| 16 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 初中化学 | 30 |
| 17 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 初中化学 | 30 |
| 18 | 62073 | 滴管 |  | 支 | 初中化学 | 50 |
| 19 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 初中化学 | 50 |
| 20 | 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 初中化学 | 20 |
| 21 | 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 初中化学 | 60 |
| 22 | 64006 | 试管夹 |  | 个 | 初中化学 | 25 |
| 23 | 64032 | 石棉网 |  | 个 | 初中化学 | 25 |
| 24 | 64042 | 药匙 |  | 个 | 初中化学 | 25 |
| 25 | 64053 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 千克 | 初中化学 | 2 |
| 26 | 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 初中化学 | 5 |
| 27 | 70003 | 铝丝 |  | 克 | 初中化学 | 200 |
| 28 | 70004 | 锌粒 | 工业 | 克 | 初中化学 | 1000 |
| 29 | 70006 | 铁丝 |  | 克 | 初中化学 | 250 |
| 30 | 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 初中化学 | 250 |
| 31 | 70022 | 活性炭 |  | 克 | 初中化学 | 500 |
| 32 | 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 初中化学 | 2000 |
| 33 | 70043 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 初中化学 | 3000 |
| 34 | 70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 初中化学 | 500 |
| 35 | 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 初中化学 | 5500 |
| 36 | 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 初中化学 | 1001 |
| 37 | 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克 | 初中化学 | 5000 |
| 38 | 71004 | 大理石 |  | 克 | 初中化学 | 2000 |
| 39 | 71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 初中化学 | 500 |
| 40 | 71043 | 氧化钙(生石灰) |  | 克 | 初中化学 | 2000 |
| 41 | 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) |  | 克 | 初中化学 | 2000 |
| 42 | 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 初中化学 | 75 |
| 43 | 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 初中化学 | 75 |
| 44 | 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 初中化学 | 175 |
| 45 | 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 初中化学 | 15 |
| 46 | 74001 | 红(赤)磷 |  | 克 | 初中化学 | 3 |
| 47 | 74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 初中化学 | 5 |
| 48 | 74012 | 镁条 |  | 克 | 初中化学 | 3 |
| 49 | 75001 | 过氧化氢 | 试剂，30% | 毫升 | 初中化学 | 8 |
| 50 | 81032 | 剪刀 |  | 把 | 初中化学 | 8 |
| 51 | 02082 | 恒温水浴锅 |  | 台 | 初中生物 | 1 |
| 52 | 13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 枝 | 初中生物 | 16 |
| 53 | 43523 | 口腔上皮细胞装片 |  | 片 | 初中生物 | 10 |
| 54 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 初中生物 | 60 |
| 55 | 62073 | 滴管 |  | 支 | 初中生物 | 40 |
| 56 | 64051 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 千克 | 初中生物 | 20 |
| 57 | 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 初中生物 | 60 |
| 58 | 71003 | 碳酸氢钠 | 化学纯，500g | 瓶 | 初中生物 | 500 |
| 59 | 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 化学纯，500g | 瓶 | 初中生物 | 500 |
| 60 | 72023 | 可溶性淀粉 | 化学纯，500g | 瓶 | 初中生物 | 500 |
| 61 | 72081 | 醋酸甲基绿 | 1%500mL | 瓶 | 初中生物 | 500 |
| 62 | 72083 | 双缩脲试剂 | 500mL | 瓶 | 初中生物 | 500 |
| 63 | 80301 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等 |  | 初中生物 | 6 |
| 64 | 80303 | 盖玻片 |  | 包 | 初中生物 | 70 |
| 65 | 80305 | 生理盐水 |  | 瓶 | 初中生物 | 1 |
| 66 | 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 |  | 初中生物 | 20 |
| 67 | 81112 | 枝剪 |  | 把 | 初中生物 | 4 |
| 68 | 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 初中生物 | 8 |
| 69 | 82001 | 工作服 |  | 件 | 初中生物 | 5 |
| 70 | 03002 | 方座支架 |  | 套 | 初中科学 | 2 |
| 71 | 03006 | 三脚架 |  | 个 | 初中科学 | 9 |
| 72 | 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 初中科学 | 24 |
| 73 | 16015 | 血压计 | 汞柱式． | 个 | 初中科学 | 2 |
| 74 | 16016 | 肺活量计 |  | 台 | 初中科学 | 1 |
| 75 | 21030 | 杠杆 |  | 套 | 初中科学 | 16 |
| 76 | 23013 | 滑动变阻器 | 50Q，1.5A | 个 | 初中科学 | 20 |
| 77 | 23031 | 初中电学演示箱 | 磁贴式 | 套 | 初中科学 | 0 |
| 78 | 25005 | 光具座 |  | 套 | 初中科学 | 5 |
| 79 | 27009 | 徒手切片器 |  | 台 | 初中科学 | 4 |
| 80 | 33225 | 膈肌运动模拟器 |  | 件 | 初中科学 | 1 |
| 81 | 43523 | 口腔上皮细胞装片 |  | 片 | 初中科学 | 30 |
| 82 | 60001 | 量筒 | lOmL | 个 | 初中科学 | 90 |
| 83 | 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 初中科学 | 50 |
| 84 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 初中科学 | 30 |
| 85 | 61007 | 试管 | 中32mm×200mm | 支 | 初中科学 | 10 |
| 86 | 61022 | 烧杯 | lOOmL | 个 | 初中科学 | 24 |
| 87 | 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 初中科学 | 2 |
| 88 | 64005 | 镊子 |  | 个 | 初中科学 | 30 |
| 89 | 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 初中科学 | 36 |
| 90 | 70002 | 铝箔 |  | 克 | 初中科学 | 100 |
| 91 | 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 初中科学 | 1000 |
| 92 | 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 初中科学 | 1000 |
| 93 | 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 初中科学 | 500 |
| 94 | 72023 | 可溶性淀粉 |  | 克 | 初中科学 | 1000 |
| 95 | 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V | 个 | 初中科学 | 26 |
| 96 | 82007 | 耐酸手套 |  | 双 | 初中科学 | 1 |
| 97 | 04010 | 电池盒 |  | 个 | 小学科学 | 10 |
| 98 | 11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 小学科学 | 8 |
| 99 | 64005 | 镊子 |  | 个 | 小学科学 | 10 |
| 100 |  | F型LED光源 |  |  |  | 60 |
| 101 |  | 胶头（套滴管上） |  |  |  | 50 |
| 102 |  | 物理导线 |  |  |  | 50 |
| 103 |  | 吸管刻度 |  |  |  | 10 |
| 104 |  | 稀碘液 | 碘溶于碘化钾的水溶液 | 瓶（500ml） |  | 23 |
| 105 | 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 | 初中生物 | 2 |
| 106 | 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 初中生物 | 2 |
| 107 | 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 初中生物 | 2 |
| 108 | 72023 | 可溶性淀粉 | 500 | 瓶 | 初中生物 | 1 |
| 109 | 02014 | 抽气筒 |  |  |  | 1 |
| 110 | 02020 | 仪器车 |  |  |  | 2 |
| 111 | 25002 | 凹面镜 | JY138 |  |  | 2 |

**备注：基品种需要数量小于最小包装量时，请按最小包装量折算并注备。**

二、商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | **歙县教育局**  |
| **2** | **供货完成时限** | **签订合同后15日内将货物备齐后运送到学校进行验收。**  |
| **3** | **货物包装运输要求** | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| **4** | **货物质保期** | **1年** |
| **5** | **货物售后服务** | **质保期内如出现质量问题应免费更换。** |
| **6** | **验收** | **合格**  |
| **7** | **付款** | **付款人：歙县教育局** **付款方式：供货完成验收合格后一次性付清。**  |
| **8** | **履约保证金** | **本项目不采用** |

三、申请人的资格要求：

**供应商（申请人）的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

详见询价文件供应商须知前附表第28条

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商:

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

② 供应商被市场监管部门列入企业经营异常名录的；

③供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

④供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形以“信用中国网站或其他指定媒介[国家税务总局网站、最高人民法院网站、国家企业信用信息公示系统网站]以及中国政府采购网”发布的为准，有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。在推荐成交候选人前由代理机构进行查询并将结果反馈至评审小组。

（2）按照采购文件规定的格式自行出具《供应商资格信用承诺函》和《供应商诚信履约承诺函》；

（3）本项目不接受联合体参加。

（4）其他：供应商具备危险化学品经营许可证、非药品类易制毒化学品经营备案证书。（投标时需将证书加盖公章胶装至询价响应文件中）

四、供应商报价：投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

五、采购单位联系人：方先生 联系电话：0559-6519851

六、本项目申请采用询价方式采购。